Wassertank 2 ist fast leer.

Im Wassertank 2 sind weniger als 1000 Liter Wasser vorhanden. Um den Tank zu füllen muss die Wasserpumpe eingeschaltet und das Ventil 2 geöffnet werden.