Wassertank 3 ist fast leer.

Im Wassertank 3 sind weniger als 1000 Liter Wasser vorhanden. Um den Tank zu füllen muss die Wasserpumpe eingeschaltet und das Ventil 3 geöffnet werden.